ANEXO VI

ESTRUCTURACIÓN Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACIÓN

I. MEMORIA.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA:

1.1 Agentes intervinientes.

1.2 Información previa (Estado actual de la vivienda).

1.3. Descripción de la actuación.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA:

2.1 Sistema de envolvente, en su caso.

2.2 Sistemas de instalaciones térmicas, en su caso.

3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE AHORRO DE ENERGÍA:

  - Concepto por el que solicita la subvención y su justificación en base al cumplimiento del Código Técnico CTE DB-HE, en sus documentos HE0, HE1, HE2 y/o RITE, según corresponda.

  - En caso de que se modifiquen o sustituyan elementos constructivos de la envolvente térmica, deberán cumplir con los valores límites de las tablas 3.1.1.a y 3.1.3.a del CTE DB HE-1. Se deberá incluir la justificación de las soluciones constructivas adoptadas y sus características técnicas, que tienen que ser coherentes con los Certificados de Eficiencia Energética inicial y de proyecto.

  - En caso de instalaciones de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables, se tienen que incluir las características técnicas y su aportación al sistema de calefacción y/o refrigeración y/o ACS, en su caso, que tendrán que ser coherentes con los certificados de eficiencia energética inicial y de proyecto.

  - Eficiencia Energética: Indicar, en su caso:

  - Reducción del Consumo de Energía Primaria No Renovable de al menos el 30% con respecto a la situación inicial.

  - Reducción de la Demanda Energética Anual Global de Calefacción y Refrigeración de al menos el 7% con respecto a la situación inicial.

II. PLANOS. Suficientes para la completa definición de la actuación proyectada.

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

1. Desglosado en ámbitos de actuación por capítulos, partidas con precios unitarios y totales, CON IVA/ SIN IVA, separando las actuaciones subvencionables de las no subvencionables.

2. Además, resumen por capítulos de la inversión subvencionable y cuantía de la ayuda solicitada, conforme a los gastos subvencionables recogidos en el artículo 7.1 de la Orden 58/2022 de 10 de marzo, de la convocatoria, según la tabla siguiente:

|  | SIN IVA | CON IVA |
| --- | --- | --- |

| COSTE ESTIMADO TOTAL (incluyendo ACTUACIONES SUBVENCIONABLES y NO SUBVENCIONABLES). |  |  |
| --- | --- | --- |

| COSTE ESTIMADO TOTAL de ACTUACIONES NO SUBVENCIONABLE |  |  |
| --- | --- | --- |

| CAPÍTULOS (sólo ACTUACIONES SUBVENCIONABLES): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Obra civil vinculada a la actuación. |  |  |
| - Adquisición de activos materiales. |  |  |
| - Honorarios de los profesionales intervinientes en la ejecución de la actuación. |  |  |
| - Coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios. |  |  |
| - Gastos derivados de la tramitación administrativa de la actuación y otros gastos generales similares. |  |  |
| COSTE ESTIMADO TOTAL de ACTUACIONES SUBVENCIONABLE |  |  |

| CUANTÍA DE LA AYUDA conforme al artículo 34 del RD 853/2021: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - AYUDA BRUTA (40% del Coste Total de Actuaciones Subvencionables). |  |  |
| - LÍMITES: - Límite general máximo: 3.000 €. - Límite específico: 40% de los Costes Subvencionables 3, 4 y 5, no puede ser superior al 15% de la Ayuda Bruta. |  |  |
| AYUDA NETA (Aplicando los Límites anteriores). |  |  |

| En caso de Empresas y Profesionales: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUANTÍA DE LA AYUDA (NETA) tras aplicación de los LÍMITES de ayudas del Estado. |  |  |